АНКЕТА № 3

для предварительного расчёта водоподготовки для производства бутилированной воды

Заказчик:_____________________________ Адрес   ____________________________________________

- Качество исходной воды (среднегодовые характеристики).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Качество исходной воды | Нормативы качества питьевых вод* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Высшая категория | Первая категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С* Запах при 600С* | балл |  | 0 0 | 0 1 |
| 2 | Цветность | градусов |  | 5 | 5 |
| 3 | Мутность | ЕМФ? |  | 0,5 | 1 |
| 4 | рН * |  |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 5 | Cl (хлориды) | мг/дм3 |  | 150 | 250 |
| 6 | SO4 | мг/дм3 |  | 150 | 250 |
| 7 | PO4 | мг/дм3 |  | 3,5 | 3,5 |
| 8 | Si (силикаты) | мг/дм3 |  | 10 | 10 |
| 9 | NO3 (нитраты) | мг/дм3 |  | 5 | 20 |
| 10 | CN | мг/дм3 |  | 0,035 | 0,035 |
| 11 | Al | мг/дм3 |  | 0,1 | 0,2 |
| 12 | Ba | мг/дм3 |  | 0,1 |  |
| 13 | Be | мг/дм3 |  | 0,0002 | 0,0002 |
| 14 | Fe2+ */ Fe3+ | мг/дм3 |  | 0,3 | 0,3 |
| 15 | Cd | мг/дм3 |  | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Co | мг/дм3 |  | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Li | мг/дм3 |  | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Mn | мг/дм3 |  | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Cu | мг/дм3 |  | 1 | 1 |
| 20 | Mo | мг/дм3 |  | 0,07 | 0,07 |
| 21 | Na | мг/дм3 |  | 20 | 200 |
| 22 | Ni | мг/дм3 |  | 0,02 | 0,02 |
| 23 | Hg | мг/дм3 |  | 0,0002 | 0,0005 |
| 24 | Se | мг/дм3 |  | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Ag | мг/дм3 |  | 0,025 | 0,025 |
| 26 | Pb | мг/дм3 |  | 0,005 | 0,01 |
| 27 | Sr | мг/дм3 |  | 7 | 7 |
| 28 | Sb | мг/дм3 |  | 0,005 | 0,005 |
| 29 | Cr | мг/дм3 |  | 0,03 | 0,05 |
| 30 | Zn | мг/дм3 |  | 3 | 5 |
| 31 | B | мг/дм3 |  | 0,3 | 0.5 |
| 32 | As | мг/дм3 |  | 0,006 | 0,01 |
| 33 | Br | мг/дм3 |  | 0,1 |  |
| 34 | NH4 (аммоний ион) | мг/дм3 |  | 0,05 | 0,1 |
| 35 | NO2 (нитриты) | мг/дм3 |  | 0,005 | 0,5 |
| 36 | Окисляемость* | мг/дм3 |  | 2 | 3 |
| 37 | ПАВ | мг/дм3 |  | 0,05 | 0,05 |
| 38 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | 0,01 | 0,05 |
| 39 | Фенолы (индекс) | мг/дм3 |  | 0,0005 | 0,0005 |
| 40 | Формальдегид | мг/дм3 |  | 0,005 |  |
| 41 | Линдан (ГХЦГ) | мг/дм3 |  | 0,0002 |  |
| 42 | ДДТ | мг/дм3 |  | 0,0005 |  |
| 43 | Сухой остаток | мг/дм3 |  | 200-500 | 1000 |
| 44 | Жесткость | мг-экв/л |  | 1,5-7 | 7 |
| 45 | Щелочность по ф(ф/ по м/о* | мг-экв/л |  | 0,5-6,5 | 6,5 |
| 46 | Ca | мг/дм3 |  | 25-80 | 130 |
| 47 | Mg | мг/дм3 |  | 5-50 | 65 |
| 48 | K | мг/дм3 |  | 2-20 | 20 |
| 49 | HCO3 | мг/дм3 |  | 30-400 | 400 |
| 50 | F | мг/дм3 |  | 0,6-1,2 | 1,5 |
| 51 | I | мг/дм3 |  | 0,04-0,06 |  |
| 52 | CO2* своб. углекислота | мг/дм3 |  | 0,20% |  |
| 53 | H2S - сероводород , мг/л * | мг/дм3 |  |  |  |
| 54 | О2 - раств. кислород | мг/дм3 |  |  |  |
| 55 | Температура воды* | 0С |  |  |  |
| 56 | Хлор остаточный свободный * остаточный связанный |  |  |  |  |
| * - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г. (Дата введения: с 1 июля 2002 г). |

1. Анализ пробы по выделенным показателям воды (обозначены *) следует проводить либо на месте отбора пробы, либо консервировать пробу по соответствующим методикам;

2. При расчёте водоподготовки для питьевых нужд анализы воды необходимо предоставить в объёме и в соответствии с СанПиН 2.1.4.559-96;

3. При расчёте водоподготовки для производственных нужд данная анкета должна быть дополнена.

2.Требуемая производительность_________________________________________(м3/час; м3/сутки; л/сек)

3.Назначение водоподготовки________________________________________________________________

4.Требования к качеству обработанной воды____________________________________________________

(указать наименование нормативного документа,  значение записать в таб.)

5.Наличие/отсутствие водоподготовки (нужное подчеркнуть) и краткое описание проблемы (можно на оборотной стороне листа)____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6. Источник воды _____________________________________________________________________

7. Дополнительные имеющиеся исходные данные – описание существующей водоподготовки, схемы, дополнительные требования – прикладываются отдельно

Ф.И.О. ответственного лица  ________________________________Подпись

Телефон _______________________ Факс____________________Дата__________________

Заполненную анкету просим направить по факсу или E-mail: swt@sama.ru. Спасибо.